## kh quan trắc - 환경 평가 (2)
| KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUAN TRẮC 2022 2022 환경 평가 계획 |  |  | Mã tài liệu: WH-HR-14-F02-01
Ngày ban hành: 2018.01.03
Rev: 04
STT | Đề mục 항목 | Luật định liên quan | Nội dung 내용 | Chu kỳ thực hiện 진행 주기 | Thời gian thực hiện 실행기간
Năm 2022 2022년
1 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 주변 환경 평가 | Theo quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường số 436/QĐ-STNMT ngày 12/07/2019 | Quan trắc môi trường khí thải công nghiệp 산업 배기 환경 평가 | 3 tháng/lần 3개월/ 번 | 03 06 09 12
|  |  | Quan trắc môi trường nước thải 배수 환경 평가 | 3 tháng/lần 3개월/ 번 | 03 06 09 12
2 | PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG 생수 분석 | Theo tiêu chuẩn RBA của Samsung | Quan trắc cây lọc nước tại công ty (2 mẫu coliform) | 2 tháng/lần 2개월/ 번 | 02 04 06 08 10 12
3 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 작업 환경 평가 | ND 44/2016 | Quan trắc tại các nơi làm việc của cán bộ công nhân viên 작업 구역 환경 평가 | 1 năm / lần 1년/ 번 | 30/10
4 | PHÂN TÍCH NƯỚC SINH HOẠT 생수 분석 |  | Phân tích nước cấp của Công ty 생수 분석 | 6 tháng / lần | 03 09

## kế hoạch ksk - 건강검진 계획 (2)
KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE 정기 건강검진 계획
Nội dung 내용 | Năm 2022 2022년 | Danh sách
Khám sức khỏe đầu vào | Hàng tháng | New employees
Khám sức khỏe định kỳ 정기 건강검진 | tháng 11 | All employees
Khám sức khỏe nghề nghiệp 특수 건강검진 | tháng 07 tháng 12

## kế hoạch đào tạo ATLĐ - 노동안전 교육
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022 노동위생 안전 교육 계획
Theo NĐ số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết 1 số điều của luật an toàn, VSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATLĐ, VSLĐ và QTMT lao động
STT | Nội dung đào tạo 교육내용 | Người tham gia 참여자 | Chu kì thực hiện huấn luyện định kỳ 훈련주기 | Thời gian cấp lần đầu 최초 자격증 발급 기간 | Thời gian huấn luyện lần đầu 최초 훈련 시간 | Thời gian huấn luyện lại 재 훈련 시간 | Thời gian đào tạo 교육 기간
năm 2022 2022년
1 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 1 - Người đứng đầu doanh nghiệp 업체 대표자 훈련 | giám đốc 법인장님 Bổ sung: Kil Ki Ha (LFEM) Jeon Hai Young (SMT) | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 Bổ sung: 5/5/2018 | 16h | 8h | Tháng 12
2 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 2 - phụ trách an toàn VSLĐ 노동위생안전 담당자 훈련 | Ms. Ánh, Mr. Hùng, Mr. Trai, Mr. thành Bổ sung: Nguyễn Văn Sang (LFEM) Nguyễn Văn Hảo (Utility) | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 5/5/2018 | 48h | 24h | Tháng 12
3 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 3 - người làm cv nguy hiểm 위험공정에서 근무하는 근로자 훈련 | Mr.Trường, Mr.Hòa, Mr.Nam | 2 năm/lần 2년/번 | 22/10/2015 | 24h | 12h | Tháng 12
4 | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 4 - Còn lại 위에 제외하는 남어진 근로자들 훈련 | Công nhân viên còn lại | 1 năm/lần 1년/번 | 30/12/2015 | 16h | 8h | Tháng 12
5 | Nhóm 5- Người làm công tác y tế 의무담당자 훈련 | không có/ 없음 | 2 năm/lần 2년/번 |  | 56h | 28h
6 | Nhóm 6- an toàn vệ sinh viên 위생안전 담당자 훈련 | Nguyễn Văn Điệp(SMT), Trần Đức Thuận (SMT), Nguyễn Thế Huy(CM), Trần Đức Trường(DLM), Nguyễn Thị Luân(DLM) | 2 năm/lần 2년/번 |  | 4h | 2h | Tháng 12
7 | Đào tạo sơ cấp cứu | IOT: 1 SMT: 1 LFEM:1 QC:1 Kho:1 | 1 năm/lần 1년/번 | 22/4/2018 |  |  | Tháng 12
8 | Đào tạo về an toàn hóa chất (Theo NĐ 133/2017 về an toàn hóa chất) | Nhóm 1: Jeong Bong Seong Nhóm 2: Ngô Thị Ánh (EHS) Nguyễn Văn Điệp (SMT) Nhóm 3: Hà Đăng Dương (SMT) Ma Văn Hiệp (SMT) | 3 năm/lần 2년/번 | 2018 |  |  | Tháng 12
9 | Đào tạo ứng phó khẩn cấp (hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, đình công, tràn đổ hóa chất, động đất | Toàn công ty | 1 năm/lần 1년/번 |  |  |  | 11/2022
10 | Tập huấn PCCC với công an PCCC | Đào tạo kiến thức về PCCC đội cơ sở Thực hành cách sử dụng trang thiết bị PCCC, phương án chữa cháy | 1 lần/năm 1년/ 번 |  |  |  | 11/2022
30

## kiểm định máy móc - 기계 검교정
KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - UPDATE 2022 - 2023 노동 위생안전에 대한 엄격한 요구 있는 기계 검정 계획 - 2022~2023 UPDATE
Căn cứ Thông tư 36/2019 Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động - Căn cứ theo QTKD 31/2020/ QT BLDTBXH
STT | Tên máy móc/thiết bị 설비명 | Chu kỳ kiểm định 검정 주기 (년/회) | Vị trí 위치 | Số lượng (thiết bị ) 수량 (개) | Lần đầu kiểm định 처음 검정 | Lần kiểm định kế tiếp năm 2017 2017년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2018 2018년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2019 2019년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2020 2020년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2021 2021년 검정 일정 | Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정 | Ngày còn lại | Ngày khai báo thiết bị
1 | Xe nâng hàng - 치계차 | 1 년/1 회 |  | 1 | 2015-09-01 |  | 2018-08-01 |  | 2020-08-01 | 2021-03-09 | 2024-03-19 | 608 | 2016-08-25
2 | Kiểm định áp kế NM1- 압력계 | 1 년/1 회 | Nhà máy 1 - 1공장 | 52 | 07/2015 | 07/2017 | 07/2018 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
2 | Kiểm định áp kế NM1- 압력계 |  | Tháp sấy khí | 5 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Bình lọc khí nén | 3 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Ống góp khí nén | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Máy sấy khí | 2 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Bình lọc khí nén | 2 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Bình chưa khí nén | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Bình bù áp nước | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Hệ thống lạnh | 5 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Đường ống bơm cứu hỏa | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | #NUM!
|  |  | Đường ống gas nhà ăn | 1 | 2016-10-31 | 2017-11-10 | 2018-08-01 | 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | -19
1 | Kiểm định KTAT Áp kế - 압력계 |  |  | 52: 30; 07/2015: 2020-03-23; 07/2021: 31/06/2021; 07/2022: 2022-06-30 | -20
3 | Thang máy loại V 200 kg- V형 승강기 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2015-07-01 | 2017-07-02 |  | 7/2019 |  | 07/2021 | 07/2023 | 346 | 2016-01-08
4 | Thang máy thủy lực 2000 kg- 수력 승강기 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2015-07-01 | 2017-07-28 |  | 7/2019 |  | 07/2021 | 07/2023 | 346 | 2016-01-08
5 | Bình chứa khí nén dung tích 5000 L 용적 5000L air 저장병 | 2 년/1 회 | Phòng máy nhà máy 1 - 1공장 UT실 | 1 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2016-01-08
6 | Hệ thống sấy khí, áp suất làm việc 0,7 Mpa Air Dry System | 2 년/1 회 | Phòng máy nhà máy 1 1공장 UT실 | 2 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2016-01-08
7 | Hệ thống đường ống dẫn LPG áp suất làm việc 2,0 bar, đường kính 2,7 mm LPG 배관 시스템 | 2 년/1 회 | kho gas đến khu vực nấu ăn nhà | 1 | 2015-10-01 | 2017-10-19 |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2016-01-08
8 | Chiller MCNFH AOA năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller MCNFH AOA 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Khu chiller – Tubor Chiller-tubor 구역 | 1 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
9 | Chiller TR – U200H1 năng suất lạnh tương đương 600.000 kcal/h Chiller TR – U200H1 냉각 출력 600.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Khu chiller – NM 2 Chiller-2공장 | 1 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
10 | Chiller JPA – 600 năng suất lạnh tương đương 145.000 Kcal/h Chiller JPA – 600 냉각 출력 145.000 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Trên mái – NM 2 옥탑층 - 2공장 | 6 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
11 | Chiller PA200 tương đương 64.893 kcal/h Chiller PA200 냉각 출력 64.893 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Tầng 3 – NM 1 3층 - 1공장 | 3 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
12 | Chiller KAC – SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcal/h Chiller KAC – SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Tầng 3 – NM 1 3층 - 1공장 | 4 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
13 | Chiller ZIU – CH50A SPA600 năng suất lạnh tương đương 208.030 kcak/h Chiller ZIU – CH50A SPA600 냉각 출력 208.030 kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Sau phòng nén khí – NM 2 압축기실 뒤에 - 2공장 | 2 | 2019-08-22 |  |  | 2019-08-22 |  | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 398 | 2019-09-12
14 | Thang máy điện 2000kg chở hàng kèm người 화물 및 인체 엘레베이터 2000kg짜리 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-08-13 |  |  | 2019-08-13 |  | 2021-08-13 | 2023-08-13 | 389 | 2019-09-12
15 | Thang máy điện 500kg chở người 인체 엘레베이터 500kg짜리 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-08-14 |  |  | 2019-08-14 |  | 2021-08-14 | 2023-08-14 | 390 | 2019-09-12
16 | Bình chứa nén khí - HTCO -50/125 HTCO -50/125 압축에어 병 | 2 년/1 회 |  | 1 | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  | 2021-06-13 | 2023-06-13 | 328
17 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 5000 Lít 5000 lit짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 52: 1; 07/2015: 2020-03-19; 07/2020: 2020-03-19; 07/2022: 2024-03-19 | 608 | 2020-04-18
18 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 1,24 m3 1,24 m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 52: 2; 07/2015: 2020-03-19; 07/2020: 2020-03-19; 07/2022: 2024-03-19 | 608 | 2020-04-18
19 | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 0,48 m3 0,48m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Khu vực máy khí nén 압축기 구역 | 52: 2; 07/2015: 2020-03-19; 07/2020: 2020-03-19; 07/2022: 2024-03-19 | 608 | 2020-04-18
20 | Đo đạc hệ thống tiếp địa chống sét 접지, 피뢰 시스템 측정 | 1 년/1 회 |  | 1 | 2015-06-08 | 2017-06-08 | 2018-06-08 | 2019-06-08 | 2020-06-08 | 2021-06-01 | 2022-08-22 | 33
21 | Kiểm định tank chữa cháy kho hóa chất WLP1 WLP1 화학물질 창고 foam tank 검정 | 2 년/1 회 | WLP1 화학물질 창고 | 2 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08 | -42
22 | Kiểm định KTAT Chiller - R22-ZIU-CH50A - năng suất lạnh >100,000 Kcal/h Chiller ZIU – R22 ZIU-CH50A 냉각 출력 >100,000 Kcal/h kcal/h해당 | 2 년/1 회 | Cạnh kho hóa chất-Nhà máy 2 화학 창고옆 - 2공장 | 4 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08 | -42 | 2020-09-12
23 | Kiểm định KTAT Tank khí - Dung tích dưới 2m3 2m3이하 압축에어 tank KTAT 검정 | 2 년/1 회 | Tầng 3 - nhà máy 2 3층 - 2공장 | 2 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08 | -42
|  | 2 년/1 회 |  | 4 | 2015-06-08: 2020-06-08; 2020-06-08: 2020-06-08; 2022-08-22: 2022-06-08 | -42
24 | Kiểm định áp kế - Nhà máy 2 - 압력계 | 1 년/1 회 |  | 118 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2020-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2022-06-30 | -20
25 | Kiểm định KTAT áp kế - nhà máy 2 |  | Khí GN2 | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Khí Vaccum | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Khí PN2 | 3 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Cooling water | 14 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | chiller water pump | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Chiller water into the AHU#4 | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Chiller water into the AHU#3 | 9 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Chiller Water Pump | 8 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Cooling tower water pump | 6 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | Chiller water into the tubor chiller | 4 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | DI water | 5 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | EDI water | 24 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
|  |  | RO water | 17 | 2015-06-08: 2020-06-10; 2021-06-01: 2021-06-30; 2022-08-22: 2021-06-30 | -385
25 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 150HP | 6 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
26 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 5 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
27 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 30 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
28 | Đường ống cấp vào sản xuất NM1 | 2 년/1 회 |  | 200 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
29 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống Tubor Chiller #1 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
34 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 300HP | 3 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
35 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 5 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
36 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 15 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
37 | Tank filter | 2 년/1 회 | Hệ thống sấy khí 500HP | 3 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
38 | Bình điện trở sấy khí | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
39 | Bình Air Dryer | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
40 | Bình lọc tách dầu máy nén Air dryer | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
41 | Bình chia khí cấp cho NM2 | 2 년/1 회 |  | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
42 | Đường ống cấp vào tank tổng | 2 년/1 회 |  | 25 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
43 | Đường ống cấp vào tháp sấy | 2 년/1 회 |  | 15 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
44 | Đường ống cấp vào bộ chia khí NM2 | 2 년/1 회 |  | 90 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
45 | Đường ống cấp vào sản xuất NM2 | 2 년/1 회 |  | 200 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
49 | Bình tích áp | 2 년/1 회 |  | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
50 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống cung cấp nước vệ sinh | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
51 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC NM1 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
54 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC NM2 | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
55 | Bình chia khí cấp vào sản xuất | 2 년/1 회 | Hệ thống khí nén | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
56 | Đường ống cấp cho sản xuất | 2 년/1 회 |  | 300 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
59 | Bình tích áp | 2 년/1 회 | Hệ thống Tubor Chiller | 1 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
60 | Tank Filter 10 µs | 2 년/1 회 | Hệ thống PCCC | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
61 | Tank chứa khí FM 200 | 2 년/1 회 |  | 8 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
62 | Tank chứa Foam | 2 년/1 회 |  | 2 | 2022-08-22: 2022-05-20 | -61
Formulas:
Ngày còn lại = IF(L24<TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정]-TODAY(), DATEDIF(TODAY(),[Lần kiểm định kế tiếp 2022 2022년 검정 일정],"d"))

## KH thực hiện PCCC - 소방에 관한 계획
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PCCC Theo Nghị định 79/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
STT | Hạng mục 항목 | Nội dung 내용 | Chu kỳ thực hiện 진행 주기 | Năm 2022 2022년
1 | Kiểm tra hệ thống PCCC, khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh 소방 시설 검사및 문제 처리 | Kiểm tra các hệ thống báo cháy, trụ nước cứu hỏa, họng vách tường, máy bơm dầu, bình cứu hỏa,… 소방경보, 소화기, 오일 펌프등 소방 시설들 검사 | 1 lần/tháng 1개월/ 번 | các tháng 매월
2 | Tập huấn PCCC 소방 훈련 | Dự trù kinh phí tập huấn Đào tạo kiến thức về PCCC đội cơ sở Thực hành cách sử dụng trang thiết bị PCCC, phương án chữa cháy Cấp chứng chỉ 훈련 비용 예상 소방 지식 교육 소방 설비 사용 방법및 소방 대책 실습 자격증 취득 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 11
3 | Diễn tập sự cố hỏa hoạn nội bộ 내부 소방 훈련 | Sử dụng phương tiện chữa cháy bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa dập tắt đám cháy... Sơ tán, sơ cứu chấn thương, cứu hộ người tài sản 소방 시설 사용 방법 피해자 이송, 자산 구호 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 5
4 | Diễn tập sự cố hóa hoạn với đơn vị chức năng | Đào tạo lý thuyết Hướng dẫn sử dụng thiết bị chữa cháy Kết hợp với đội PCCC cơ sở diễn tập phương án chữa cháy | 1 lần/năm | tháng 10
5 | Mời đơn vị chức năng bảo dưỡng định kỳ 소방 시설 정기 보수 (외부 업체 검사 보수) | Kiểm tra các hệ thống báo cháy, trụ nước cứu hỏa, họng vách tường, máy bơm dầu, bình cứu hỏa,… của toàn bộ nhà máy 회사내 소방 시설 검사및 보수 | 1 lần/năm 1년/ 번 | tháng 10
6 | Kiểm tra hệ thống chống sét hàng năm | Kiểm tra toàn bộ hệ thống chống sét công ty | 1 lần/năm 1년/ 번 | trong năm
7 | Báo cáo công tác PCCC cơ sở 소방에 관한 보고 | Báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCC cơ sở và mục tiêu trong các quý tiếp theo | 2 lần/năm 1년 2번 | 7/2022 1/2023

## An toàn bức xạ (2)
CÔNG VIỆC THỰC HIỆN AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN HÀNG NĂM 매년 핵 방사 안전 실시 업무
STT 순서 | Công việc định kỳ 정기 업무 |  | Thời gian cấp lần 1 1차 발급 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Thời hạn cấp lại 이행 시간 | Yêu cầu 요구 사항 | Quy định VBPL 연관 법률 규정
1 | Gia hạn giấy phép công việc bức xạ 방사 구역에 작업 허가 연장 | Máy 1 (SMT) 1번 장비 | 2015-12-28 | 2019-01-31 | 2022-01-28 | 2025-01-31 | Trước 60 ngày hết hạn giấy phép 허가서의 만기일 60일전 | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP
|  | máy 2 (OQC) 2번 장비 | 2016-01-25 | 2019-01-31 | 2022-01-28 | 2025-01-31
|  | máy 3 (Độ tin cậy) 3번 장비 | 2016-09-21 | 2019-09-30 |  | 31/09/2022
|  | Máy 4 (LFEM) 4번 장비 | 2018-01-31 | 12/05/2021 |  | 31/05/2024
|  | Máy 5 (WLP1) 5번 장비 | 2019-12-31 |  |  | 2022-12-31
|  | Máy 6 (WLP1) 6번 장비 | 2021-11-19 |  |  | 2024-11-19
2 | Gia hạn chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ 방사 작업자 자격증 연장 |  | 2021 |  |  |  | không thời hạn | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP
3 | Đào tạo phổ biến kiến thức về ATBX, huấn luyện quy định về đảm bảo ATBX, quy trình UPSCBX định kỳ hàng năm 방사 안전 상식에 대한 교육, 방사 안전 보장에 대한 규정 훈련, 매년 방사 긴급 재난 대응 프로세스 |  |  | tháng 11 |  |  | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | Điều 3 của Thông tư - 회람장의 제 3조 34/2014/TT-BKHCN | 13 liều kế trắng Tiên Tiến 5 cái xanh của ĐVPX
4 | Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ 방산 안전 검사, 측정, 평가 | 6 máy 6대 |  | 07/2022 |  |  | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | điềm c điều 14 và điều 20 của Thông tư 회람장의 제 14조 제 c 점 및 제 20조 19/2012/TT-BKHCN
5 | Đọc kết quả liều kế xạ cá nhân 방사선 측정계 값 점검 | 17 cái | 03/01/2019 | 01/04 01/07 03/10 01/01 |  |  | 3 tháng/lần 3개월/ 회
6 | Mua liều kế xạ cá nhân khi có người mới 신입 작업자 생길때 방사선 측정계 신규 매입 | Khi có nhân viên mới 신입 작업자 생길때 | [7 empty] | Nguyễn Thị Hợp (OQC - DLM)
7 | Nhân viên phụ trách an toàn bức xạ | Khi có nhân viên mới 신입 작업자 생길때
8 | Đào tạo nhân viên an toàn bức xạ khi có người mới 신입 작업자 생길때 방사 안전 교육 | Khi có nhân viên mới 신입 작업자 생길때 | [7 empty] | 1. Phan Thị Hiền (Phòng độ tin cậy) 2. Vì Văn Quyết (SMT) 3. Trương Việt Đức (SMT) 4. Nguyễn Thị Bích Phương (OQC-DLM) 5. Nguyễn Thị Hợp (OQC - DLM)
9 | Nộp báo cáo thực trạng công việc bức xạ hàng năm 매년 방사 작업 현황 보고서 상신 | Trước 25/11 11/25일전 |  |  |  |  | 1 năm/ 1 lần 1 회/ 년 | điều 20 luật Năng lượng nguyên tử 원자 에너지 률 제 20조

## TOTAL
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
STT | Đề mục 항목 | Nội dung 내용 |  | Nhà thầu | Chu kỳ/lần | Tháng
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 주변 환경 평가 | Quan trắc môi trường khí thải công nghiệp 산업 배기 환경 평가 |  | Công ty ETECH | 3 tháng | bar: Tháng 3; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 12
|  | Quan trắc môi trường nước thải 배수 환경 평가 |  |  | 3 tháng | bar: Tháng 3; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 12
2 | PHÂN TÍCH NƯỚC UỐNG 생수 분석 | Quan trắc cây lọc nước tại công ty |  |  | 3 tháng | bar: Tháng 3; Tháng 6; Tháng 9; Tháng 12
3 | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 작업 환경 평가 | Quan trắc tại các nơi làm việc của cán bộ công nhân viên 작업 구역 환경 평가 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 10
4 | PHÂN TÍCH NƯỚC SINH HOẠT 생수 분석 | Phân tích nước cấp của Công ty 생수 분석 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 10
1 | KHÁM SỨC KHOẺ | Khám sức khỏe đầu vào |  | Hoàn Mỹ | hàng ngày | Tháng 1: Khi có người mới vào
2 |  | Khám sức khỏe định kỳ 정기 건강검진 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 9
3 |  | Khám sức khỏe nghề nghiệp (đối với nhân viên vận hành máy X-Ray) 특수 건강검진 |  |  | 6 tháng | bar: Tháng 6; Tháng 12
1 | ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 1 - Người đứng đầu doanh nghiệp 업체 대표자 훈련 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 12
2 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 2 - phụ trách an toàn VSLĐ 노동위생안전 담당자 훈련 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 12
3 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 3 - người làm cv nguy hiểm 위험공정에서 근무하는 근로자 훈련 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 12
4 |  | Thực hiện đào tạo an toàn định kỳ cho nhóm 4 - Còn lại 위에 제외하는 남어진 근로자들 훈련 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 12
6 |  | Nhóm 6- an toàn vệ sinh viên 위생안전 담당자 훈련 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 12
7 |  | Đào tạo sơ cấp cứu |  |  | 1 năm | bar: Tháng 12
8 |  | Đào tạo về an toàn hóa chất (Theo NĐ 133/2017 về an toàn hóa chất) |  |  | 3 năm | bar: Tháng 12
9 |  | Đào tạo ứng phó khẩn cấp (hỏa hoạn, thiên tai lũ lụt, đình công, tràn đổ hóa chất, động đất |  |  | 1 năm | bar: Tháng 11
10 |  | Tập huấn PCCC với công an PCCC |  |  | 1 năm | bar: Tháng 11
1 | KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC | Xe nâng hàng - 치계차 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 3
2 |  | Kiểm định áp kế NM1- 압력계 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 3
3 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 5000 Lít 5000 lit짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 3
4 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 1,24 m3 1,24 m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 3
5 |  | Kiểm định KTAT Bình khí nén dung tích 0,48 m3 0,48m3짜리 압축에어병 KTAT 검정 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 3
6 |  | Đo đạc hệ thống tiếp địa chống sét 접지, 피뢰 시스템 측정 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 6
|  | Kiểm định tank chữa cháy kho hóa chất WLP1 WLP1 화학물질 창고 foam tank 검정 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 6
|  | Kiểm định KTAT Chiller - R22-ZIU-CH50A - năng suất lạnh >100,000 Kcal/h Chiller ZIU – R22 ZIU-CH50A 냉각 출력 >100,000 Kcal/h kcal/h해당 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 6
|  | Kiểm định KTAT Tank khí - Dung tích dưới 2m3 2m3이하 압축에어 tank KTAT 검정 |  |  | 2 năm | bar: Tháng 6
|  | Kiểm định áp kế - Nhà máy 2 - 압력계 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 6
1 | PCCC | Kiểm tra hệ thống PCCC, khắc phục kịp thời các vấn đề phát sinh 소방 시설 검사및 문제 처리 |  |  | hàng tháng | bar: Tháng 1 to Tháng 12
2 |  | Tập huấn PCCC 소방 훈련 |  | Công an PCCC tỉnh Bắc Ninh | 1 năm | bar: Tháng 11
3 |  | Diễn tập sự cố hỏa hoạn nội bộ 내부 소방 훈련 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 5
4 |  | Diễn tập sự cố hóa hoạn với đơn vị chức năng |  |  | 1 năm | bar: Tháng 11
5 |  | Mời đơn vị chức năng bảo dưỡng định kỳ 소방 시설 정기 보수 (외부 업체 검사 보수) |  |  | 1 năm | bar: Tháng 8
6 |  | Kiểm tra hệ thống chống sét hàng năm |  |  | 1 năm | bar: Tháng 3
7 |  | Báo cáo công tác PCCC cơ sở 소방에 관한 보고 |  |  | 6 tháng | bar: Tháng 1; Tháng 7
1 | AN TOÀN BỨC XẠ | Gia hạn giấy phép công việc bức xạ 방사 구역에 작업 허가 연장 | Máy 1 (SMT) 1번 장비 | Công ty RADSAFE | 3 năm
2 |  |  | máy 2 (OQC) 2번 장비 |  | 3 năm
3 |  |  | máy 3 (Độ tin cậy) 3번 장비 |  | 3 năm | bar: Tháng 12
Máy 4 (LFEM) 4번 장비
Máy 5 (WLP1) 5번 장비
4 |  |  | Máy 6 (WLP1) 6번 장비 |  | 3 năm | bar: Tháng 12
5 |  | Gia hạn chứng chỉ đào tạo nhân viên bức xạ 방사 작업자 자격증 연장 | Đợt 1 (3) 1회 ( 3 ) |  | 4 năm
6 |  |  | Đợt 2 (5) 2 회 ( 5 ) |  | 4 năm
7 |  |  | Đợt 3 (5) 3 회 ( 5 ) |  | 4 năm
8 |  |  | Đợt 4 (3) 4 회 ( 3 ) |  | 4 năm
9 |  | Đào tạo phổ biến kiến thức về ATBX, huấn luyện quy định về đảm bảo ATBX, quy trình UPSCBX định kỳ hàng năm 방사 안전 상식에 대한 교육, 방사 안전 보장에 대한 규정 훈련, 매년 방사 긴급 재난 대응 프로세스 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 11
10 |  | Kiểm xạ, đo đánh giá an toàn bức xạ 방산 안전 검사, 측정, 평가 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 7
11 |  | Đọc kết quả liều kế xạ cá nhân 방사선 측정계 값 점검 |  |  | 3 tháng | bar: Tháng 1; Tháng 4; Tháng 7; Tháng 10
12 |  | Nộp báo cáo thực trạng công việc bức xạ hàng năm 매년 방사 작업 현황 보고서 상신 |  |  | 1 năm | bar: Tháng 11